附件1

学生公寓消防安全应急疏散逃生演练流程图

消防中控室

报告途径

立即派人赶到现场确认火情，同时将情报告值班领导。

现场确认火情

火势大、难以控制

总指挥或副总指挥立即安排、指挥各组人员赶到现场，同时下令拨打119报警

各部门分组

火灾初起、火势小

误报

义务消防员（楼管）用灭火器、消火栓等实施灭火

消除误报因素,修复设备

直至扑灭

保卫部

消防监控室

学生工作部

后勤保障部

消防电梯降至首层

广播疏散

启动声光报警

灭火行动组

后勤保障组

安全保卫组

医疗救护组

宣传报道组

疏散引导组

切断火源区电源、启用紧急照明；消防电梯降至首层；打开消防栓井盖和消防栓结合器；手动启动消防泵、喷淋水泵

切断空调、新风机和无关照明，启动消防泵、排烟风机、正压送风机。必要时启动消防联动装置

出入口管制，做好警戒，清楚路障接引消防车辆；引导、疏散人员至安全地带

清楚现场易燃易爆物品；抢救物资；协助人员逃生等。

对现场受伤人员进行救治，对受伤严重人员进行抢救，并拨打120，及时送往医院

指挥值班辅导员和公寓管理员，立即打开所有应急疏散逃生出口，分楼层第一时间组织人员疏散逃生

统一发布校园火情处置新闻稿，注意社会舆论引导，减少舆情和社会影响。

扑灭火灾

保护现场，查找事故原因，详细记录并点评整改

宣传组